[첨부]

신의료기술 결정신청 행위 중 반려항목

□ 임상적 유효성 미확인 항목

연번	분류	신청행위명	반려사유	신청기관명
1	제2장	연속파 도플러 초음파를 이용한 비침습적 심박출량 측정 (Non-invasive cardiac output measurement by continuous wave doppler ultrasound)	신의료기술평가위원회에서 측정정확도가 낮고, 비교연구가 부족하여 아직 임상연구가 더 필요한 단계의 기술로 평가된 점 감안	아주대학교병원, 인하대학교의과대학부속병원, 고신대학교목음병원

□ 기타 제외 항목

연번	분류	신청행위명	반려사유	신청기관명
1	제1장	원격의료 초진진료, 재진진료	원격의료는 의료법에서 시행근거를 명시하고 있으나, 시행시 필요한 제반여건이 마련될 때까지 요양급여대상 여부 결정대상이 아닌점 감안	삼성서울병원