보건복지가족부 고시  제2009-244 호

장애인보조기구품목의지정등에관한규정 개정

장애인복지법 제65조 제2항의 규정에 의하여 재활보조기구품목의지정등에관한규정(보건복지부 고시 제2007-33호, ’07.4.30)을 다음과 같이 일부 개정 고시합니다.

2009년 12월 28일

보건복지가족부장관

재활보조기구품목의지정등에관한규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 “재활보조기구품목의지정등에관한규정”을 “장애인보조기구품목의지정등에관한규정”으로 한다.

제1조의 “제55조 및 제56조의 규정에 의한 재활보조기구 품목 고시”를 “제65조의 규정에 따른 장애인보조기구 품목의 지정”으로 한다.

제2조의 제목 “(재활보조기구의 품목 등)”을 “(장애인보조기구의 품목 등)”으로 하고, 같은 조 제1항 중 “제56조”를 “제65조”로, “재활보조기구”를 “장애인보조기구”로 하며, 같은 조 제2항 중 “제55조”를 “제65조”로, “보건복지부장관”을 “보건복지가족부장관”하고, “재활보조기구”를 “장애인보조기구”로 하며, 같은 조 제3항 중 “제46조제2항”을 “제54조제2항”으로 한다.

제3조를 다음과 같이 신설한다.

제3조(재검토기한) 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 12월 31일까지로 한다

별표 1 및 별표 2를 각각 별지와 같이 한다.

<별표 1>

장애인보조기구 품목 및 분류체계

04  개인 치료 용구 (Aids for personal medical treatment)

04 03  호흡기 치료 용구 (Aids for respiratory therapy)

04 03 09  진동기

가슴 부위에 진동의 자극을 주어 폐에 있는 분비물의 배출을 도와주는 기기

04 03 12  인공 호흡기

일정량의 산소를 포함하는 호흡가스를 환자에게 공급하여 호흡을 돕거나 조절하는 기구

04 03 18  산소 공급기

환자의 호흡을 위한 산소용기가 있는 기구로서 튜브, 산소마스크와 같이 사용하며 산소농축 및 공급장치를 포함

04 15  투석 치료 용구 (Aids for dialysis therapy)

04 15 03  복막 투석장치

복강 내로 투석액을 주입하여 물질을 교환하는 시간을 부여한 후, 투석물을 제거하여 노폐물을 제거하는데 사용하는 기구로서  자동으로 투석액을 교환해 주는 장치

04 15 06  소독용 기구

자외선이나 열 등을 이용하여 투석용품 등을 소독하는 기구

자외선 소독기, 건열 멸균기 등

04 15 09  가온기

실온 상태의 복막투석액을 체내로 유입할 때 체온과 동일한 온도를 유지해주는 기구

04 15 12  체온 조절장치

혈액 및 체액의 체내 유입으로 인한 체온 감소에 대하여 체온을 일정하게 유지시키는데 사용하는 기구

04 24  신체검사 및 생리학적, 생화학적 검사기재 (physical, physiological and biochemical test equipment materials)

04 24 09  혈압계

체외에서 혈압을 측정하는 기구로 투석 중 혈압 상태 확인 등에 사용

04 27  자극장치 (Stimulators)

04 27 06  개인용 온열기

온열효과를 이용하여 국소 부위의 혈관, 임파의 순환을 촉진시켜주고, 통증을 감소시켜주는 장치

04 27 09  개인용 저주파 자극기

저주파를 이용하여 근 긴장의 감소, 부종감소, 통증의 완화 등을 목적으로 하는 휴대용 치료기구

04 27 15 소리 자극기

귀에서 들리는 소음(이명)에 대한 청각적 지각을 차단해주기 위한 장치로서 이명차폐장치가 포함

귀 안에서 발생하는 소음의 청각적 인지를 차폐하는 장치, 이명차폐장치 포함

04 33  욕창 예방 용구 (Aids for pressure-sore prevention)

04 33 03  욕창 예방 방석 및 커버

체압(體壓)을 적당히 분산하고 습기를 경감하여 욕창을 방지하는 방석․쿠션과 신체의 돌출부위 등 특정 부위 보호를 위하여 고안된 것 등이 포함

04 33 09  욕창 예방 침대

욕창방지를 위하여 표면에서 공기를 분사시키는 침대와 체위변환을 위해 바닥면이 옆으로 기울어진 침대, 회전을 시켜주는 침대 등이 있으며, 자동으로 상승하강의 간격 및 각도를 조절할 수 있도록 된 것 등

04 36  지각 훈련 용구

04 36 03 지각분별 및 대조 능력 훈련용 보조기구

청각장애인을 위한 훈련용 진동의자와 같이 외부자극에 대한 대조와 유별하는 것 간에 분별을 도와주기 위한 장비

외부 자극을 구별, 조화 및 분류하도록 돕는 장치, 청각장애인용 진동의자 포함

04 39  시각기능 훈련 용구 (Aids for visual training)

04 39 03  시기능 훈련 보조기

저시력인의 시기능을 훈련시키기 위한 훈련 교재, 도구, 컴퓨터 프로그램

04 48  운동, 근력, 균형 훈련 기구 (Equipment for movement, strength and balance training)

04 48 03  신체운동 훈련 기구

팔, 척추, 다리 등 신체의 운동기능 회복을 도와주는 훈련기구

경사대, 평행봉, 도르래, 무릎근육훈련기, 발목훈련원반, 치료용 공, 자전거 운동기, 덤벨 등

04 48 06  기립 훈련기

서 있는 것을 도와주거나 서 있는 자세를 유지시켜주는 기기

기립훈련대, 프론스탠더, 스탠딩 테이블 등

05  훈련 용구(Aids for training in skills)

05 03  의사전달을 위한 치료 및 훈련 용구 (Aids for communication therapy and training)

05 03 03  발성․발어 훈련기기

발성 및 발어에 사용되는 음성운동 훈련용구, 언어훈련보조기, 청능훈련보조기 등

05 09  배설 훈련 용구 (Aids for continence training)

05 09 03  요실금 경보기

기저귀나 시트 등에 설치한 센서가 배뇨를 감지하여 경보로 알리는 장치.

무선으로 통보하는 것 포함.

06  의지․보조기 ( Prostheses and orthoses)

06 03  척추 보조기 (Spinal orthoses)

06 03 03   골반 보조기 (천장관절 보조기, Sacroiliac orthoses)

엉치뼈 부위를 포함하여 골반을 감싸는 보조기

06 03 04  허리 보조기(요추 보조기, Lumbar orthoses)

몸통의 허리부분을 감싸는 보조기

06 03 06  허리-엉치 보조기 (Lumbosacral orthoses)

몸통의 엉치뼈 부위와 허리의 일부 또는 전체를 감싸는 보조기

06 03 07  등 보조기(흉추 보조기, Thoracic orthoses)

몸통의 등 부위의 일부 또는 전체를 감싸는 보조기

06 03 08  등-허리 보조기(흉-요추 보조기, Thoracolumbar orthoses)

몸통의 허리 부위와 등의 일부 또는 전체를 감싸는 보조기

06 03 09  등-허리-엉치 보조기 (흉-요-천추 보조기, Thoracolumbosacral orthoses)

몸통의 등, 허리 및 엉치뼈 부위의 일부 또는 전체를 감싸는 보조기

06 03 12  목 보조기 (경추 보조기, Cervical orthoses)

목 부위의 일부 또는 전체를 감싸는 보조기, 후두환추관절을 포함

06 03 15  목-등 보조기 (경-흉추 보조기, Cervicothoracic orthoses)

목과 등 부위의 전체를 감싸는 보조기, 후두환추관절을 포함

06 03 18  목-등-허리-엉치 보조기 (경-흉-요-천추 보조기, Cervicothoracolumbosacral  orthoses)

목, 등, 허리와 엉치뼈의 전체를 감싸는 보조기, 후두환추관절을 포함

06 03 21  머리 보조기(두부 보조기, Cranium orthoses)

머리를 감싸는 보조기

06 03 24  목젖 보조기(Uvular orthoses)

목젖을 감싸는 보조기, 연속적인 호흡을 가능하게 하고 코골이를 방지하는 장치도 포함

06 03 27  척추 보조기용 관절장치(Joints for spinal orthoses)

척추관절들의 움직임을 허용하거나 제한하기 위하여 사용되는 척추 보조기용 부품 및 장치

06 04  배 보조기(Abdominal orthoses)

06 04 03  배 근육 지지대(Abdominal muscle supports)

배를 지지하는 보조기

06 04 06  배 탈장 지지대(Abdominal hernia supports)

배의 탈장을 지지하거나 제자리에 유지하기 위한 보조기

06 06  팔 보조기 (신체 부착형) (Upper limb orthoses ; body-worn)

06 06 03  손가락 보조기 (Finger orthoses)

손가락의 일부 또는 전체를 감싸는 보조기

06 06 06  손 보조기(Hand orthoses)

손의 일부 또는 전체를 감싸는 보조기

06 06 07  손-손가락 보조기(Hand-finger orthoses)

하나 이상의 손가락의 일부 또는 전체와 손의 일부 또는 전체를 감싸는 보조기

06 06 12  손목-손 보조기 (Wrist-hand orthoses)

손목관절과 손의 일부 또는 전체를 감싸는 보조기

06 06 13  손목-손-손가락 보조기(Wrist-hand-finger orthoses)

손목관절과 손, 그리고 하나 이상의 손가락을 감싸는 보조기

06 06 15  팔꿈치 보조기 ( Elbow orthoses)

팔꿈치 관절을 감싸는 보조기

06 06 19  팔꿈치-손목-손 보조기(Elbow-wrist-hand orthoses)

팔꿈치, 손목관절과 손의 일부 또는 전체를 감싸는 보조기

06 06 20  아래팔 보조기(전완 보조기, Forearm(ulna-radius) orthoses)

골절의 치료와 같이 팔꿈치 또는 손목관절을 포함하거나 포함하지 않으면서 아래팔을 감싸는 보조기

06 06 21  어깨 보조기 (견관절 보조기, Shoulder orthoses)

어깨관절을 감싸는 보조기

06 06 24  어깨-팔꿈치 보조기(Shoulder-elbow orthoses)

어깨 관절과 팔꿈치 관절을 감싸는 보조기

06 06 25  윗팔 보조기(상완 보조기, Arm orthoses)

골절의 치료와 같이 어깨 또는 팔꿈치 관절을 포함하거나 포함하지 않으면서 윗팔을 감싸는 보조기

06 06 30  어깨-팔꿈치-손목-손 보조기(Shoulder-elbow-wrist-hand orthoses)

어깨 관절, 팔꿈치 관절, 손목 관절과 손의 일부 또는 전체를 감싸는 보조기

06 06 32  보조기용 손/손가락 관절장치(상완 보조기, Arm(humeral) orthoses)

손 또는 손가락 관절들의 움직임을 허용하거나 제한하는 팔 보조기의 부품 또는 장치

06 06 33  보조기용 손목 관절장치(Wrist joints)

손목관절의 움직임을 허용하거나 제한하기 위하여 사용되는 팔 보조기용 부품 및 장치

06 06 36  보조기용 팔꿈치 관절장치(Elbow joints)

팔꿈치 관절의 움직임을 허용하거나 제한하기 위하여 사용되는 팔 보조기용 부품 및 장치

06 06 39  보조기용 어깨 관절장치(Shoulder joints)

어깨 관절의 움직임을 허용하거나 제한하기 위하여 사용되는 팔보조기용 부품 및 장치

06 09  팔 보조기 (신체 비부착형) (Upper limb orthoses ; non-body-worn)

팔의 구조 또는 기능을 개선하기 위하여 주로 휠체어 또는 탁자 등에 고정시켜 사용하는 장치

06 12  다리 보조기 (Lower limb orthotic systems)

06 12 03  발 보조기 (Foot orthoses)

발의 일부 또는 전체를 감싸는 보조기, 신발 안창과 신발 속에 넣어 사용하는 보조기

06 12 06  발목-발 보조기 ( Ankle-foot orthoses)

발목관절과 발의 일부 또는 전체를 감싸는 보조기

06 12 09  무릎 보조기 (Knee orthoses)

무릎관절을 감싸는 보조기

06 12 12  무릎-발목-발 보조기 (장하지 보조기, Knee-ankle-foot orthoses)

무릎관절, 발목관절과 발을 감싸는 보조기

06 12 13  종아리 보조기 (Leg(tibial/fibula) orthoses)

골절 치료에서 처럼 종아리 부위를 감싸는 보조기

06 12 15  엉덩이 보조기 (Hip orthoses)

엉덩이 관절을 감싸는 보조기

06 12 16  엉덩이-무릎 보조기(Hip-knee orthoses)

엉덩이 관절과 무릎 관절을 감싸는 보조기

06 12 17  넓적다리 보조기(Thigh(femoral) orthoses)

골절 치료에서 처럼 넓적다리 부위를 감싸는 보조기

06 12 18  엉덩이-무릎-발목-발 보조기(Hip-knee-ankle-foot orthoses)

엉덩이 관절, 무릎 관절, 발목 관절과 발을 감싸는 보조기

06 12 19  등-허리/허리-엉치-엉덩이-무릎-발목-발 보조기(Thoraco-lumbo/lumbo-sacral-hip-knee-ankle-foot orthoses)

척추의 등 부위를 포함하거나 포함하지 않으면서, 몸의 허리, 엉덩이관절, 무릎관절, 발목관절과 발을 감싸는

보조기

06 12 20  보조기용 발/발가락 관절장치(Foot/toe joints)

발과 발가락 관절의 움직임을 허용하거나 제한하기 위하여 사용되는 다리보조기용 부품 및 장치

06 12 21  보조기용 발목 관절장치(Ankle joints)

발목 관절의 움직임을 허용하거나 제한하기 위하여 사용되는 다리보조기용 부품 및 장치

06 12 24  보조기용 무릎 관절장치(Knee joints)

무릎 관절의 움직임을 허용하거나 제한하기 위하여 사용되는 다리보조기용 부품 및 장치

06 12 27  보조기용 엉덩이 관절장치(Knee joints)

엉덩이 관절의 움직임을 허용하거나 제한하기 위하여 사용되는 다리보조기용 부품 및 장치

06 18  팔 의지 (상지 의지, Upper limb prosthetic systems)

06 18 03  손/손가락 의지 (Partial hand prostheses)

손의 일부가 절단된 후 상실된 부분을 대체하는 의지, 손가락 의지 포함

06 18 06  손목 의지 (완 의지, Wrist disarticulation prostheses)

손목관절에서 절단된 후 상실된 부분을 대체하는 의지

06 18 09  아래팔 의지 (전완 의지, Transradial(below-elbow) prostheses)

아래팔에서 절단된 후 상실된 부분을 대체하는 의지

06 18 12  팔꿈치 의지 (주 의지, Elbow disarticulation prostheses)

팔꿈치 관절에서 절단된 후 상실된 부분을 대체하는 의지

06 18 15  위팔 의지 (상완 의지, Transhumeral(above-elbow) prostheses)

위팔에서 절단된 후 상실된 부분을 대체하는 의지

06 18 18  어깨 의지 (견 의지, Shoulder disarticulation prostheses)

어깨관절에서 절단된 후 상실된 부분을 대체하는 의지

06 18 21  어깨-가슴 의지 (견갑흉곽간 의지, Forequarter amputation prostheses)

어깨뼈와 어깨관절에서 절단된 후 상실된 부분을 대체하는 의지

06 18 24  의지용 손 (Prosthetic hands)

팔의지에 사용되는 손모양의 말단장치

06 18 25  후크 (Split hooks)

손의 기능의 일부를 대체하는 갈고리 모양의 팔 의지용 장치

06 18 26  특수 기능 장치/도구 (Appliances or tools with a particular function)

정상 손이 할 수 있는 특수기능을 대체하는 팔 의지용 부품이나 장치

06 18 30  의지용 손목 관절장치(Wrist units)

손목의 외관과 정상적 기능의 일부를 대체하는 팔 의지용 부품 또는 장치

06 18 33  의지용 팔꿈치 관절장치(Elbow units)

팔꿈치의 정상적 기능 일부를 대체할 수 있도록 설계된 의지용 부품 또는 장치

06 18 36  의지용 어깨 관절장치(Shoulder units)

어깨관절의 정상적 기능 일부를 대체하는 팔 의지용 부품 또는 장치

06 18 39  팔 의지용 외부 관절장치(External joints for upper limb prosthetic systems)

정상상태의 손목이나 팔꿈치 관절 부위를 감싸는 팔 의지 제작용 부품 또는 장치

06 18 40  의지용 어깨관절 회전장치(Humeral rotation units)

어깨관절의 정상적인 내/외회전 기능을 대체하기 위한 팔 의지용 부품 또는 장치

06 18 41  의지용 어깨관절 굴곡범위 증가장치(Additional humeral flexion units)

의지의 팔꿈치 굴곡운동 범위를 증가시키기 위하여 사용되는 팔 의지용 부품 또는 장치

06 18 42  팔 의지용 정렬장치(Alignment devices for upper limb prosthetic systems)

팔 의지 구성부품의 조립 및 위치변경을 가능하게 하는 정렬장치

06 21  미관형 팔 의지 (Cosmetic and nonfunctional upper limb prostheses)

06 24  다리 의지 (Lower limb prosthetic systems)

06 24 03  발 의지 (Partial foot prostheses)

발의 일부가 절단된 후 상실된 부분을 대체하는 의지, 발가락의지 포함

06 24 06  발목 의지(싸임 의지, Syme prostheses and ankle disarticulation prostheses)

발목관절에서 절단된 후 상실된 부분을 대체하는 의지

06 24 09  종아리 의지 (하퇴 의지, Transtibial(below-knee) prostheses)

종아리에서 절단된 후 상실된 부분을 대체하는 의지

06 24 12  무릎 의지 (슬 의지, Knee disarticulation prostheses)

무릎관절에서 절단된 후 상실된 부분을 대체하는 의지

06 24 15  넓적다리 의지 (대퇴 의지, Transfemoral prostheses)

넓적다리에서 절단된 후 상실된 부분을 대체하는 의지

06 24 18  엉덩이 의지(고 의지, Hip disarticulation prostheses)

엉덩이관절에서 절단된 후 상실된 부분을 대체하는 의지

06 24 21  한쪽편 골반 의지 (Transpelvic(hind-quarter) prostheses)

한쪽 골반의 전체 또는 일부에서 절단된 후 상실된 부분을 대체하는 의지

06 24 24  하반신 의지 (Hemicorporectomy prostheses)

양쪽다리와 골반이 절단된 후 상실된 부분을 대체하는 의지

06 24 27  의지용 발 (Ankle-foot devices)

발과 발목의 기능의 일부를 대체하는 다리 의지용 장치

06 24 30  토크 감소장치(Torque reducers)

다리의지 부품 간 수평면상 회전을 가능하게 하는 장치

06 24 31  충격 흡수장치(Shock absorbers)

다리의지에 사용되는 충격 흡수 장치

06 24 33  의지용 무릎 관절장치 (의지 슬관절, Knee units)

무릎관절의 기능 일부를 대체하는 다리 의지용 부품 또는 장치

06 24 36  의지용 엉덩이 관절장치 (의지 고관절, Hip units)

엉덩이 관절의 기능 일부를 대체하는 다리 의지용 부품 또는 장치

06 24 37  다리의지용 외부 관절장치(External joints for lower limb prosthetic systems)

엉덩이, 무릎 또는 발목관절을 감싸며 관절에서의 불필요한 움직임을 억제하는 다리 의지용 외부 관절장치

06 24 40  라이너 (Liners)

절단단의 부피조절, 압력분포, 외상방지, 흡착을 통한 현가 중 하나 이상의 계면기능을 제공하는 의지용 부품

06 24 41  소켓(기성품) (Sockets (prefabricated))

절단부위와 의지를 연결하는 의지용 부품으로 착용자의 절단단에 맞도록 조정이 가능한 소켓

06 24 45  다리 의지용 정렬장치(Alignment devices for lower limb prosthetic systems)

다리의지 구성 부품의 조립 및 위치변경을 가능하게 하는 정렬장치

06 24 48  임시용 다리 의지 (Temporary prostheses for early mobilization of lower limb amputees)

최종 완성 의지를 제공하기 전에 움직일 수 있도록 임시로 사용하는 의지

06 27  미관형 다리 의지 (Cosmetic and nonfunctional lower limb prostheses)

06 30  기타 의지 (Prostheses other than limb prostheses)

06 30 03  가발

생리적 혹은 여러 가지 이유에 의해 상실된 두발을 보완, 모자처럼 쓰는 것

06 30 24  의이

귓가 등 귀주위 전체 혹은 일부가 상실된 경우 이용하는 보철구로 수술에 의해 신체의 일부에 고정하는 것과 안경 등에 결합하여 장착하는 타입

06 30 27  의비

외비(외비)가 상실된 경우에 이용하는 보철구이며, 외관을 보완함과 함께 비공(비공:콧구멍)의 기능을 보완하는 역할. 수술에 의해 삽입하는 타입과 안경 등에 장착하는 타입

06 30 30  안면 마스크/안면 보형물

안면의 결손부분을 주로 형태적으로 보완하는 것으로 의안, 의이, 의비 등을 복합화하여도 좋고, 이것 이외에는 이마부분, 입술, 위턱뼈 등의 결손에 대한 것 등

06 30 33  의 구개/구개 보형물

선천성이나 암 등의 요인으로 구개가 결손된 경우 그 기능을 보완하기 위해 이용하며, 장착함으로서 삼키는 것이나 발어기능을 재생할 수 있게 됨

06 33  교정용 신발 (Orthopaedic footwear)

06 33 03  교정용 신발(기성품) (Ready-made, off-the-shelf orthopaedic footwear)

대량 생산된 교정용 신발(구둣골이 깊고 접촉면이 부드러우며 목이 긴 신발 등)

06 33 06  교정용 신발(맞춤형) (Custom-made(bespoke) orthopaedic footwear)

개인의 특수한 요구에 맞추어 제작된 정형용 신발(접촉면이 부드러운 맞춤형 신발 등)

06 33 09  교정용 신발(기성품 개조형) (Customized footwear)

개인의 특수한 요구에 맞도록 개조된 표준형 구두

09  개인위생․보호 용구 (Aids for personal care and protection)

09 03  의류, 구두 (Clothes and shoes)

09 03 03  의복

장애인이나 휠체어 사용자가 입고 벗기에 편리하도록 특별히 고안된 의류와 구두로서 휠체어용 의류와 위생용 턱받이 등

09 06  보호 용구 (Body-worn protective aids)

09 06 03  머리 보호 모자

머리를 싸거나 쓰거나하여 외압, 마찰, 진동 등으로부터 지키는 헬멧 등

09 06 04  의안 (Artificial Eye)

안구가 상실된 경우 삽입하는 안구형태의 인공물

09 06 09  귀․청력 보호 용구

귀를 감싸거나 하여 외압, 마찰, 진동 등으로부터 지키는 용구로 듣는데 방해되지 않도록 고안

09 06 24  전신 및 몸통 보호 용구

전신 및 몸통을 감싸거나 하여 각 관절의 움직임을 보호하면서 외압, 마찰 등으로부터 지키기 위하여 사용

벨트, 조끼, 하네스 등이 포함

09 09  옷 입고 벗기 기구 (Aid for dressing and undressing)

09 09 03  양말 신고 벗기 기구

장애인이 스스로 양말을 신고 벗을 수 있도록 플라스틱 본체에 양말을 끼우고 발끝을 넣으면서 양옆에 달린 끈이나 막대기를 사용하여 양말을 신고 벗는 것을 도와주는 보조기

09 09 12  옷 입고 벗기 기구

장애인이 스스로 의류를 입고 벗기 편하도록 하기 위해 옷을 펴서 걸쳐 놓도록 고안된 것과 단추나 지퍼를 조작하는데 사용하는 기구 등

09 12  화장실 용구 (Aids for toiletting)

09 12 03  이동 변기

용변을 편하게 볼 수 있도록 앉는 자리, 양동이, 받침대, 등받이, 팔걸이 등으로 구성되어 있고 실내․옥외 등의 적당한 장소로 이동할 수 있도록 된 변기로서 일체형․조립형․접이식형․의자형 등이 있고 바퀴가 달려 있는 것과 샤워의자로서 사용할 수 있는 것도 포함

09 12 06  변기 의자

용변을 볼 때 변기의 앉는 자리를 높게 하여 앉는 자세를 유지하거나 일어나기를 쉽게 하도록 고안된 높이조절용 변기 시트 (탈착형, 고정형)와 변기에서 스스로 일어서는 것을 도와주는 기립보조변기 등

09 12 09  간이 변기

요나 침대 위에서 누운 상태로 사용할 수 있는 변기나 요강 등

09 15  후두 용구 (Tracheostomy aids)

09 15 03  후두 튜브

기관 절개 후 기도의 역할을 함과 동시에 혈액이 기관 내로 침입하는 것을 막고 기관강내(腔內) 분비물을 쉽게 배출시키기 위하여 절개한 기관 내에 삽입하는 굽은 관(曲管)으로서 사용 목적에 따라 다양한 변형관이 있음

09 15 06  후두 절개부위 보호기

목의 절개된 부위(開口部)의 보호에 이용하는 기관절개부용 마스크, 에이프론가제 등

09 18  인공 항문용품

09 18 04  일체형 말단 폐쇄형 변 주머니(One-piece closed-ended bags)

인공항문에서 나오는 변을 수집하는 주머니로 하부에 내용물을 배설하는 구멍이 없으며, 고정판과 변주머니가 일체형으로 되어 있음

09 18 05  다체형 시스템형 말단 폐쇄형 변 주머니(Multiple-piece system closed-ended bags)

인공항문에서 나오는 변을 수집하는 주머니로 하부에 내용물을 배설하는 구멍이 없으며, 고정판과 변주머니가 분리형으로 되어 있음

09 18 07  일체형 소변 주머니

인공항문에서 나오는 소변을 수집하는 주머니로 하부에 내용물을 배설하는 구멍이 있는 것으로, 고정판과 소변주머니가 일체형으로 되어 있음

09 18 08  다체형 소변 주머니

인공항문에서 나오는 소변을 수집하는 주머니로 하부에 내용물을 배설하는 구멍이 있는 것으로, 고정판과 소변주머니가 분리형으로 되어 있음

09 18 09  압박붕대

항문에서 장이 체외로 나오지 않도록 고정하는 띠

09 18 13  인공항문용 벨트

복대라고도 하며, 인공항문이 복부에서 빗겨나지 않도록 신축성있는 띠모양의 벨트를 사용

09 18 14  인공항문 고정판

보통 인공항문에 주머니를 달아 배변을 관리할 필요가 있는데 이때 사용하는 피부보호제, 잠금새링, 접착제를 포함

09 18 18  인공항문용 탈취제

변주머니의 내부에 넣거나 주위에 달거나 하여 냄새를 제거한다. 또한 변처리를 할 때 주위에 살포하는 제품

09 18 24  관장 용구

세면기, 관장슬리브, 클립, 벨트, 폴랜지(바퀴․축․관등의 끝에 테처럼 끼우는 결합부분) 등이 있으며, 장내에 미지근한 물을 주입하여 장내의 변을 배출

09 18 39  일체형 개방 말단 변 주머니(One-piece open-ended bags)

인공항문에서 나오는 변을 수집하는 주머니로 하부에 내용물을 배설하는 구멍이 있으며, 고정판과 변주머니가 일체형으로 되어 있음

09 18 42  다체형 개방 말단 변 주머니(Multiple-piece open-ended bags)

인공항문에서 나오는 변을 수집하는 주머니로 하부에 내용물을 배설하는 구멍이 있으며, 고정판과 변주머니가 분리형으로 되어 있음

09 21  피부 청결용품

09 21 03  청결제

인공항문 고정판의 접착제를 피부에서 닦아내기 위해 이용, 액상 또는 물티슈 상태의 것이 있음

09 21 06  세정제

피부의 감염증 예방을 위한 소독제

09 21 09  소독제

피부의 감염증 예방을 위한 소독제

09 21 12  드레싱제

욕창치료 등에 사용하는 것으로 창상피복제(폐쇄성드레싱)이라고 한다. 욕창부분은 습윤환경으로 만들고 피부는 건조하게 유지하는 것으로 주로 중간층창상에 이용하는 폴리우레탄필름드레싱제(반투과성)와 부분층․전층창상에 이용하는 하이드로콜로이드드레싱제 등

09 21 18  피부 보호제

인공항문 주변의 피부를 보호하거나 욕창치료 등에 쓰여진다. 모양은 시트모양, 링모양, 디스크모양, 파우타상태, 페이스트상태 등의 것이 있으며, 성분에 따라 카라야기재, 합성카라야계, 페크칭기재, 고분자폴리마 등으로 나뉨

09 24  소변 처리 용구(Urine diverters)

09 24 03  풍선형 소변줄

요도를 통해 방광에 삽입하여 소변을 배출하거나 세척하는 관형 장치

09 24 06  배출 소변줄

방광에 일시적으로 삽입시켜 소변을 배출시키는 일회용 관

09 24 12  수뇨기

소변을 받는 기구로 일반형과 콘돔형 등이 있다.

신체에서 서 있을 때 사용할 수 있는 변기 등으로 소변을 향하게 하는 장치

09 27  소변 집뇨기(Urine collectors)

09 27 03  집뇨기

소변을 채뇨하여 모아두는 기구로 장착용, 침대용, 포켓식 집뇨기 등

09 27 06  집뇨기 고정끈

집뇨주머니를 하지에 안전하게 장착할 수 있도록 한 끈

09 27 09  소변 응고제

집뇨기, 요강 등의 소변이 흘러 넘치지 않도록 하기 위해 뇨기 안에 넣어 사용하는 것으로 분말상태, 종이조각상태로 된 것 등

09 30  기저귀 용품 (Urine absorbing aids)

09 30 03  기저귀

소변 등을 새지 않게 흡수하여 처리하는 것으로 소재, 모양, 사용자 등에 따라 여러 종류가 있음

09 30 06  기저귀 커버

기저귀를 신체에 꼭 맞게 하고, 배설물이 새는 것을 막기 위해 이용되며 방수성과 통기성이 요구. 착용방식 및 형태 등에 따라 허리두르기형, T자형(앞트임, 뒤트임), 팬츠형 등

09 33  목욕용품 (Aids for washing, bathing and showering)

09 33 03  목욕 의자

욕조 안이나 밖에서 신체를 씻을 때에 앉기 위한 의자로 욕조로 출입할 때나 변기용 의자와 병용으로 사용하는 것도 있음

09 33 06  미끄럼 방지용품

씻는 곳 바닥이나 욕조 바닥에 깔거나하여 미끄럼을 방지하고 안전을 확보하기 위한 매트 및 테이프 등

09 33 09  목욕 보조대

누운 자세에서 목욕을 할 수 있도록 된 받침대와 들것류로 바퀴 달린 것도 있음

09 33 12  세면기

휠체어 사용자를 고려하여 세면기 바로 앞을 얇게 한 것과 높이를 간단히 바꿀 수 있는 승강식 세면대, 누워 지내는 사람의 머리를 감기기 위한 세발기 등

09 33 15  욕조

장애인의 목욕을 용이하게 하기 위하여 개조된 것과 이동형 욕조 등

09 48 체온, 체중 측정 용구 (Aids for measuring human physical and physiological properties)

09 48 03  체온계

몸의 온도를 측정하기 위한 기기로 시각장애인을 위하여 문자판의 눈금을 촉각이나 음성으로 알게 하거나 확대시켜 볼 수 있게 한 체온계 등

09 48 06  체중계

몸의 무게를 측정하기 위한 기기로 시각장애인을 위하여 문자판의 눈금을 촉각이나 음성으로 알게 하거나 확대시켜 볼 수 있게 한 체중계도 있음

12  이동기기 (Assistive products for personal mobility)

12 03  지팡이(Assistive products for walking, manipulated by one arm)

12 03 03  지팡이(Walking-sticks)

아래팔 지지부가 없으며 하나의 다리와 손잡이가 있는 지팡이, 시각장애인용 흰지팡이 포함

12 03 06  팔꿈치 목발(Elbow crutches)

하나의 다리와 손잡이 및 비수평식 아래팔 지지부 또는 커프가 있는 목발

12 03 09  아래팔 지지 목발(Forearm support crutches)

하나 이상의 다리와 손잡이 및 수평식 아래팔 지지부가 있는 목발

12 03 12  겨드랑 목발(Axillary crutches)

하나의 다리, 손잡이 그리고 겨드랑이 옆구리를 기대어 상체를 받칠 수 있도록 패딩된 지지부가 있는 목발

12 03 16  다족 지팡이(Walking-sticks with three or more legs)

세 개 이상의 다리와 한 개의 손잡이가 달린 지팡이

12 03 18	좌석식 지팡이(Walking-sticks with seat)

한 개 이상의 다리와 접이식 좌석장치가 달린 지팡이

12 06  보행기 (Walking aids manipulated by both arms)

12 06 03  보행 보조차(Walking-frames)

바퀴가 달려 있지 않은 일반 보행 보조차

12 06 06  바퀴달린 보행차(Rollators)

바퀴가 달려 있는 보행차, 좌석달린 보행기도 포함

12 06 09  좌석식 보행차(Walking-chairs)

바퀴와 좌석이 달린 보행차, 보행자전거 수동식 수쿠터 등 포함

12 06 12  탁자형 보행차(Walking-tables)

가슴높이에 수평형 위팔 지지부가 있는 바퀴달린 보행차

12 07	보행 보조용 재활보조기구 부품 (Accessories for assistive product for walking)

12 07 03  지팡이 걸이(Walking-stick holder)

지팡이를 걸 수 있도록 고안된 기구

12 07 06  지팡이 팁(Tips)

미끄럼을 예방하고, 마모를 방지하도록 고안된 지팡이 끝부분에 장착하는 부품

12 07 09  빙판용 지팡이 팁(Ice grippers)

빙판 보행 시에 미끄럼을 방지하도록 고안된 지팡이 끝부분에 장착하는 부품

12 10  장애인용 특수 자동차 (Special car)

12 10 12  장애인용 개조 자동차

장애인이 스스로 운전할 수 있도록 장애상태에 따라 자동차 구조 및 장비를 변경 설치하여 제작된 차량

12 12  자동차 보조장치 (Car adaptations)

12 12 09  안전띠

장애인이 자동차를 운전할 때나 자동차에 승차하였을 때 몸의 안전성을 보조하기 위하여 사용되는 띠로서 3, 4점식 안전띠, 조끼식 안전띠, 하네스형 등

12 12 15  자동차용 호이스트

보행이 어려운 사람을 들어 올려 차내 및 차외로 이동시키기 위한 장치

12 12 18  자동차용 휠체어리프트

휠체어에 사람을 태운 채 들어올려 차내 및 차외로 옮기기 위한 반송장치

12 12 21  휠체어 적재장치

휠체어를 자동차의 차내 및 트렁크, 지붕 위에 싣는 장치

12 12 24  휠체어 고정장치

휠체어를 자동차 안에 고정하는 장치

12 16  전동 스쿠터 (Mopeds and motorcycles)

12 16 06  3륜 스쿠터

장애인 등이 사용하는 바퀴가 3개인 스쿠터

12 16 09  4륜 스쿠터

장애인 등이 사용하는 바퀴가 4개인 스쿠터

12 22  수동 휠체어 (Human-driven wheelchairs)

12 22 03  일반형 수동 휠체어(Bimanual wheel-driven wheelchairs)

사용자가 양손으로 바퀴나 바퀴의 핸드림을 밀어서 움직이도록 설계된 휠체어, 앞바퀴 혹은 뒷바퀴를 미는 휠체어를 모두 포함

12 22 06  레버식 휠체어(Bimanual lever-driven wheelchairs)

두손으로 작동되는 레버를 사용하여 움직이도록 설계된 휠체어

12 22 09  한손으로 미는 휠체어 (Single-side manual-driven wheelchairs)

한쪽 손만으로 구동하여 조작하는 휠체어

12 22 12  동력보조형 수동 휠체어 (Manual wheel-driven poser-assisted wheelchairs)

바퀴회전을 도와주는 동력보조장치가 부착된 수동휠체어

12 22 15  발로 미는 휠체어 (Foot-driven non-powered wheelcharis)

발로 구동하도록 설계된 휠체어

12 22 18  보조인 조종형 수동 휠체어 (Attendent-controlled human-powered wheelchairs)

보조인이 밀고 조종할 수 있도록 설계된 수동휠체어

12 22 21  동력보조 보조인 조종형 수동 휠체어 (Power-assisted attendent-controlled wheelchairs)

바퀴회전을 도와주는 동력보조장치가 부착된 보조인이 조종하도록 설계된 수동휠체어

12 23  전동 휠체어 (Powered wheelchairs)

12 23 03  수동 조향식 전동 휠체어 (Electric-motor-driven wheelchairs with manual steering)

수동 조향기를 사용하는 전동 휠체어

12 23 06  전동 조향식 전동 휠체어 (Electric-motor-driven wheelchairs with powered steering)

전동 조향기를 사용하는 전동 휠체어

12 23 09  내연기관식 휠체어 (Combustion-motor-driven wheelchairs)

내연기관에 의해 구동되는 휠체어

12 23 12  보조인 조종형 전동 휠체어 (Attendent-controlled powered wheelchairs)

보조인이 조종할 수 있도록 설계된 전동 휠체어

12 24 휠체어 부품 (Wheelchair accessories)

12 24 03  조향 및 제어장치 (Steering and control systems)

휠체어의 동작 및 방향을 제어하는 장치

12 24 09  추진장치 (Propulsion units)

동력과 구동기구를 제공하기 위하여 수동휠체어에 설치되는 장치

12 24 12  조명장치 (Lights)

주변을 밝히거나 휠체어의 위치를 표시하기 위한 장치

12 24 15  휠체어용 보조 탁자 (Lap trays)

휠체어에 앉아서 활동을 하거나 물건을 놓을 수 있는 장치

12 24 18  제동장치 (Brakes)

휠체어의 속도를 줄이거나 멈추거나 고정 위치로 유지시키는 장치

12 24 21  바퀴장치 (Tyres and wheels)

12 24 24  배터리 및 충전기 (Batteries and battery chargers)

전력공급용 장치

12 24 27  휠체어용 바퀴 세척기구 (Devices for cleaning the tyres of a wheelchair)

브러쉬 등 포함

12 24 30  휠체어용 탑승자 고정장치 (Occupant-restraint systems for wheelchairs)

휠체어 사용자가 휠체어에 앉았을 때 미끄러지거나 튕겨져 나오는 것을 방지하기 위한 장치로 벨트, 하네스 그리고 조끼를 포함

12 24 33  휠체어용 우산 및 우산걸이 (Umbrellas and umbrella holders for wheelchairs)

휠체어에 창착 될 수 있는 우산 및 우산 걸이

12 24 36  자전거 연결장치 (Connections to bicycles)

휠체어를 자전거에 연결하는 장치

12 31  이동 및 자세변환 용구 (Transfer and Turning aids)

12 31 03  이동판․이동 매트 및 자세변환용 시트

걷기가 곤란한 사람이 침대에서 휠체어로 옮겨가거나 이동할 때에  두 물체 사이에 다리를 놓고 그 위에 몸을 올려놓고 앉아 서서히 몸을 끌면서 이동하여 옮겨 타는 것을 보조하는 판, 매트 또는 시트

12 31 06  회전판

보행이 곤란한 장애인을 이동시킬 때 몸의 방향을 바꾸기 편리하도록 하는 보조기구

12 31 09  기립 지지 난간

침대 등에 고정하여 스스로 일어서는 데에 이용하는 난간이나 손잡이

12 30 12  밧줄 사다리

스스로 일어서는 데에 이용하는 밧줄사다리모양의 기구

12 31 15  리프트용 벨트

몸을 일으켜 세우기 위하여 몸에 부착하는 벨트와 하네스

12 31 24  자세 보조 용구

자동차․휠체어․유모차 등 이동 기기에 안정되게 앉을 수 없을 때 기존 좌석에 부착하여 앉은 자세를 유지하는데 사용하는 좌석과 등받이 등의 보조기구

12 31 27  자세변환용 쿠션

신체의 일부를 들어올리거나, 회전시킨 후 그 자세를 유지하는데 이용하는 자세변환용 쿠션

12 36  들어올리는 기구 (Lifting aids)

12 36 03  이동형 호이스트

혼자 힘으로는 움직여 오를 수 없는 사람을 앉거나 누운 자세를 유지한 채 의자나 들 것, 의자 모양이나 벨트 모양 등의 기구를 사용하여 바닥에서 들어올린 후 목적장소로 이동하여 옮겨주는 장치

12 36 12  고정형 호이스트(벽, 바닥 및 /또는 천장)

누운 자세로 들어올려 천장에 설치한 레일을 따라 이동하여 목적 장소로 옮겨주는 장치

주택의 벽이나 바닥 등 건물과 욕조․침대 등에 고정 설치하여 그 기구의 가동 범위 내에서 들어올려 옮겨주는 장치

12 36 24  바닥형 리프트

리프트를 바닥에 세워놓고 그 기기의 가동범위 내에서 자력으로는 이승할 수 없는 사람을 시트모양 및 벨트모양 등의 매다는 도구를 사용하여 이승시키는 리프트로서 욕조에서 사용하는 것 등

12 36 27  간이 리프트

스스로 일어나 옮겨 갈 수 없는 사람을 흉복부를 지지하여 들어올리거나, 하네스로 둔부를 끌어올려 이승 시키는 리프트

12 36 30  목욕용 리프트

동 및 거동에 장애가 있는 사용자(고령자)가 가정 또는 시설물 내의 욕조에서 보호자나 간병인 또는 목욕보조사 등의 수발자의 도움을 받아 안전하고 편안하게 목욕하기 위한 목적으로 사용되는 장치이다. 등받이, 의자, 또는 목욕받침대가 레일 또는 리프트에 직결되어 운전장치에 의해 구동

12 39  시각장애인용 기기 (Orientation aids)

12 39 03  흰 지팡이

시각장애인이 외출할 때 길을 찾거나 장애물을 감지하기 위한 것으로 긴 지팡이․안테나지팡이․접이식 지팡이․전자지팡이 등

12 39 06  전자 안내장치

초음파나 레이저광선을 이용하여 물체까지의 거리, 방향 등을 음이나 진동으로 알 수 있도록 한 장치

안경이나 흰 지팡이에 조립해 넣거나 손에 들고 다닐 수 있도록 된 것이 있음

12 39 09  음성 유도장치

음향이나 음성안내에 의해 유도하는 장치로 송신부와 수신 리모콘으로 구성

12 39 12  시각장애인용 나침반

손으로 접촉하여 알 수 있도록 컴퍼스 위에 점자 등으로 방위 표시가 되어있는 것과 북으로 향하면 소리가

나는 것 등

12 39 15  시각장애인용 촉지도

손으로 접촉하여 알 수 있도록 점자와 볼록형상으로 되어 있는 지도

15  가사 용구 (Aids for housekeeping)

15 03  취사 용구 (Aids for preparing food and drink)

15 03 03  계량 기구

요리 재료의 분량이나 조리시간, 물의 온도, 열량  등을 측량하기 위한 기구로서 점자․큰 문자․음성 표시를 하였거나 큰 손잡이를 달아 들기 쉽게 하는 등 장애인이 사용하기 편리하도록 고안되어 있는 계량컵, 계량스푼, 요리용 온도계, 타이머 및 액체량 표시기, 열량측정기구 등이 포함

15 03 06  절단 기구

요리 재료를 자르고 갈고 조리된 음식을 나누는 등의 동작을 용이하게 하기 위한 기구로서 손의 미끄럼 방지를 위하여 고정쇠를 설치하였거나 손잡이 각도 조절이 가능하도록 한 식칼, 도마, 달걀거품기, 슬라이스기, 강판 및 만능조리기 등이 포함

15 03 09  조리대

조리 준비를 할 때 사용되는 설비품으로 높이 조절, 하부 공간 설치 등 접근하기 쉽고 작업하기 편하도록 디자인이 고려

15 09  식사 용구 (Aids for eating and drinking)

15 09 03  음식 섭취 용구

음식물을 먹기 쉬운 크기로 나누어 뜨거나 집거나 자르거나 해서 입으로 나르는 기구로 손잡이를 두껍게 하는 등 안전성을 높이고, 입에 음식물이 들어가기 쉽게 하기 위해 각도를 조절하도록 한 숟가락, 젓가락, 포크, 양식용 칼  등이 포함

15 09 06  식기류

음식물을 넣어 먹기 위한 그릇으로서 손잡이를 크게 하거나 흘러 넘치지 않도록 테두리를 달기도 하고 그릇의 길이 및 각도 조절이 가능하도록 한 밥그릇, 국그릇, 접시, 컵 등이 포함

15 09 09  식사용 보조구

숟가락, 젓가락, 포크 등을 쥐거나 잡고 사용하기 용이하도록 하기 위한 홀더 등 보조기구

15 09 12  음식 섭취 보조기

음식물을 목구멍 안에 혼자 힘으로 밀어 넣기 위하여 긴 손잡이를 단 기구

15 12  청소 용구 (Aids for house cleaning)

15 12 03  청소용품

쓰레기․먼지․얼룩 등의 더러움을 제거하기 위한 기구로 장애인이 사용하기 편리하도록 고안된 빗자루, 쓰레받기, 걸레, 수세미, 솔, 전기청소기 등이 포함

18  가구 및 건축물용 부대 시설 (Furnishing and adaptation to home and other premises)

18 03  탁자 (Tables)

18 03 03  작업 탁자

장애인 등의 작업을 돕기 위해 고안된 탁자로, 타자용 탁자, 고정식 또는 비고정식 컴퓨터 단말기 탁자, 회전 책상 등이 포함

18 03 06  독서용 탁자, 책상 및 독서대

장애인 등의 독서를 돕기 위해 고안된 탁자, 책상, 독서대

18 03 09 설계 및 제도용 탁자

장애인 등의 설계나 제도를 위한 탁자

18 03 12 식탁

음식을 차려 놓고 둘러앉아 먹게 만든 탁자

18 03 15  침대용 탁자

침대 위나 옆에서 사용하도록 설계된 탁자

18 09  앉는 가구 (Sitting furnitures)

18 09 03  의자

앉거나 앉은 자세 등을 유지시켜 주는 의자 및 보조기로 좌석이 분리되어 각도를 조절할 수 있는 의자, 서는 것을 보조해 주는 기립보조의자, 회전의자 등

18 09 06  발걸이․발판

발을 편안한 자세로 만들 수 있도록 해주는 장치

18 09 34  등받이

척추와 등을 보호하도록 의자에 부착하는 등받침과 쿠션 등 보조 기구

18 09 36  팔걸이

팔을 편안한 자세로 둘 수 있도록 해주는 장치

18 09 39  조립식 앉은 자세 유지 시스템

개인의 특성에 맞게 앉은 자세를 유지할 수 있도록 적절한 시트 부품을 선택하여 짜 맞춘 의자

18 12  침대 (Beds)

18 12 04  고정 침대

수면 또는 휴식을 취하기 위하여 사용하는 기구로서 높이 조절이 가능한 침대, 허리 부분의 각도를 조절할 수 있는 조절용 침대, 리클라이닝 조절용 침대 등

18 12 07  수동 침대

매트리스 지지 플랫폼 한 부분 이상이 높이 또는 각도가 조절되는 침대로 사용자나 보조인이 수동으로 조절

18 12 09  청각장애인용 침대 및 침구류

청각장애인에게 시간 등을 알려주는 진동장치가 내장되어 있는 침대와 침구

18 12 10  전동 침대

매트리스 지지 플랫폼 한 부분 이상이 높이 또는 각도가 조절되는 침대로 사용자나 보조인이 전동으로 조절

18 12 15  침대(구)류

방수 시트, 패드를 포함한 침대(구)류

18 12 18  매트리스 커버

매트리스를 감싸는 커버

18 18  지지대 (Support devices)

18 18 03  안전손잡이 및 지지난간

움직이는 동안 지지해 주는 고정 난간

18 18 06  파지난간 및 손잡이

자세를 유지하거나 바꿀 때 몸을 지지하기 위하여 이용하는 난간과 손잡이

18 18 09  팔걸이

아래팔의 지지를 위해 스프링 선에 걸려있는 팔걸이를 통해 정적인 지지력이 감소 또는 해소될 수 있도록

해주는 것

18 30 승강 장치 (Vertical conveyors)

18 30 03  휠체어리프트

휠체어 사용자 등의 위․아래로의 이동을 위한 기구로 수직형 리프트와 고정형(경사형) 리프트, 이동형 리프트 등

18 30 06  경사로

높이가 다른 두 면을 이은 경사형 도로로서 휠체어 사용자나 보행이 불편의 사람 등의 이동을 돕는데 사용

18 30 15  휴대용 경사로

바닥과 턱의 높이가 다른 곳에 걸쳐 휠체어가 넘어갈 수 있도록 갖고 다니면서 사용할 수 있는 간이 경사로

18 33  건축물용 안전 설비 (Safety equipment for the home and other premises)

18 33 03  미끄럼 방지재

바닥과 계단 등에 미끄럼 방지를 위하여 부착 설치하는 매트와 바닥재 등

22  정보통신 신호 기기 (Aids for communication, information and signalling)

22 03  광학 보조기구 (Optical aids)

22 03 03  광필터(흡수필터)

규정된 파장으로 빛을 흡수하고 원하지 않는 빛은 여과하는 장치

22 03 06  안경 및 콘택트렌즈

시력을 돕는 용구, 콘택트렌즈 관리제품 등 포함

22 03 09  확대용 안경 및 렌즈

사람이 보는 물체의 상을 확대시키는 용구, 조명 및 비조명 렌즈(lenses with illumination and without illumination) 등 포함

22 03 12  쌍안경 및 망원경

한쪽 눈이나 두 눈으로 원거리 물체의 상을 확대하는 장치, 안경이 장착된 단안경 및 쌍안경 등 포함

22 03 15  시력확대 및 각도조절용구

시야를 확대하거나 각도를 조절하는 용구, 프리즘 안경 및 횡와용 안경(recumbent spectacles: 드러누운 상태에서 사용할 수 있도록 고안된 안경) 등 포함

22 03 18  영상확대 비디오

비디오 카메라로 찍은 물체의 확대 영상을 출력하는 장치. 카메라, 제어장치, 비디오 모니터 및 디지털 비디오 등 포함

22 06  보청기

22 06 03  나팔형 보청기

소리를 집중시켜 귀로 전달하는 장치

22 06 06  신체착용형 보청기

소리를 확대시키기 위하여 의복에 부착하여 착용하거나 목 주위에 걸어서 착용하는 장치

22 06 09  안경형 보청기

전자회로가 안경테에 내장된 장치

22 06 12  귀속형 보청기

귀 속에 착용하여 소리를 확대하는 장치, 고막형 보청기(in-the-canal hearing aids)등 포함

22 06 15  귀걸이형 보청기

귀 뒤에 착용하여 소리를 확대시키는 장치, 머리띠형 보청기(headband hearing aids) 등 포함

22 06 18  촉진동식 보청기

소리를 수신하여, 확대하고 촉지신호로 전송하는 장치

22 06 21  임플란트 관련 보청기

내이(inner ear) 등에 삽입되는 수신기를 자극하여 청력을 보조하는 장치

22 06 30  조청기

TV나 라디오 등을 수신 할 때 소리를 증폭하여 잘 듣도록 해주는 기기

22 06 33  강연청취용 보조기

많은 사람이 있는 곳 등에서 강연 등을 청취할 때 청취를 도와주는 것으로 FM 시스템과 루프 시스템 등

22 06 36  인공 중이

중이 기능에 장애가 있는 난청자를 위하여 체내에 장치되는 고성능 보청기

22 06 39  인공 달팽이관 시스템

청각을 소실한 장애인의 내이에 장치하여 청신경을 직접 전기적으로 자극하여 소리를 전달하는 기기

22 12  문구류 (Aids for drawing and handwriting)

22 12 03  필기구

지체부자유자 및 시각장애인용으로 손으로 쥐기 쉽고, 눈금이 읽기 쉽도록 고안된 필기구로서 볼펜, 연필, 붓, 컴퍼스, 곧은 자 등이 포함

22 12 06  글쓰기판․제도판․화판

침대 혹은 휠체어에서 그림을 그리거나 글씨를 쓰는데 지탱이 되는 판

22 12 09  서명스탬프 및 쓰기용 틀

손 기능이 저하된 사람이나 시각장애인이 손으로 직접 서명하는  것을 대용하기 위한 스탬프

22 12 12  점자 용구

점자를 찍을 때 사용하는 점자판과 점필 등

22 12 15  타자기

자모의 부호나 숫자, 기호 등의 활자가 딸린 키를 손가락으로 눌러 종이 위에 문자를 찍는 기계.

수동, 전동, 말하는 점자 타자기 및 메모리형 타자기 등 포함

22 12 18  점자 용지

점자출력 및 입체복사에 이용하는 전용 용지

22 12 30  점자/음성 문구류 및 학습 도구

점자나 음성으로 이용하도록 제작된 점자줄자, 점자삼각자, 점자 학습기 등이 포함

22 15  계산기 (Calculators)

22 15 03  수동계산기

사칙연산을 포함하여 각종의 수 계산을 신속히 실용적으로 할 수 있는 수동식 기기로 주판 및 계산 자 등이 포함

22 15 06  계산기

사칙연산을 포함하여 각종의 수 계산을 신속히 실용적으로 할 수 있는 기기로 말하는 계산기 등 포함

22 16  TV, 비디오

22 16 03  화면 해설기

시각장애인이 TV의 화면 장면 해설을 청취할 수 있도록 하기 위한 텔레비전 연결 장치

22 16 06  자막 수신기

청각장애인이 자막 방송을 수신하여 TV를 볼 수 있도록 하는 기기로서 외장형과 내장형이 있음

22 16 09  자막 생성 보드

자막이 구현되지 않는 방송 프로그램과 영화 등 영상을 녹화하여 자막을 입력하여 볼 수 있게 하는 소프트웨어

22 18  녹음기, 수신기

22 18 03  음레코딩 및 재생장치

음을 레코딩 하거나 재생하는 장치 (오픈 릴 및 모든 테이프 레코더, 색인 발생기 및 소거기, 디지털 음 레코딩기 및 미니디스크, DAT, CD 플레이어 등 컴퓨터 음 레코딩 등 포함)

22 18 42  시각장애인용 라디오

신문이나 서적을 읽어주는 시각장애인 전용 방송을 청취하기 위한 SCA 라디오

22 19  음 전달 시스템

22 19 03  헤드폰·진동기

적을 읽 전화기용 수화장치를 제외하고 귀에 직접 대는 수화기구로서 헤드폰, 이어폰, 헤드세트, 골도진동기단자, 진동기식 헤드폰, 리스트밴드식 진동기 등이 포함

22 19 06  확성기

소리를 확대하는 기기로 확성기, 마이크, 스피커박스에 설치된 것도 포함

22 19 09  마이크로 폰

난청 등이 있는 청각장애인들이 사용하는 청각장애인용 전화기 등에 장착된 마이크

22 21  대화용 기기 (Face to face communication aids)

22 21 03  문자․기호 세트

문자․기호를 기록한 칩을 제시하고 그것을 차례대로 가리켜 의사전달을 하는 도구로서, 이를 지원하기 위한 소프트웨어를 포함

22 21 09  대화기

직접 통신을 하기 위한 전자장치, 휴대용 및 비 휴대용 디지털 전자 출력장치, 종이, 녹음 또는 합성 음성출력기 등 포함

22 21 15  인공후두

후두를 절개한 사람이 발성을 할 수 있도록 하는 기구(이하삭제)

22 21 18  음성 증폭기

발성 음량이 매우 작은 사람이 사용하는 소형 확성장치(이하 삭제)

22 24  전화기 및 전화용 기기 (Telephones and aids for telephoning)

22 24 06  문자 송․수신 전화기

키보드․버튼 등으로 입력된 문자가 전화회선을 통해 문자로 전달되어 화면이나 종이 위에 표시되는 전화기로서 문자전화기, 휴대용 전화기, 카 폰, 삐삐 등이 포함

22 24 33  골도 전화기

수화음을 진동으로 출력하여 골도로 전달하는 전화기로서 전음성 난청자에게 주로 사용

22 24 36  화상 전화기

음성과 화상을 동시에 송수신하는 전화기

22 24 39  화상 카메라

청각장애인이 컴퓨터에 연결하여 수화로 실시간 의사소통을 할 수 있도록 돕는 카메라로서 전화기의 송수신기와 같은 역할

22 24 42  호출음 등 표시 장치

전화의 장치음을 알아듣지 못하는 장애인을 위해 전화가 걸려왔는지, 상대가 연결되였는지, 상대방이 말하고 있는 중인지 등을 빛이나 진동 등으로 표시하는 장치

22 24 45  다이얼 조작 보조구

다이얼을 돌리거나 누르는 조작이 곤란한 사람을 위한 보조 도구로서 회전식 다이얼의 위치를 손으로 접촉하여 알 수 있는 시각장애인용 아답타, 푸쉬버튼을 누르기 쉽도록 한 키커버 등이 포함

22 24 48  전화기용 증폭 장치

전화기의 수화음량을 확대하기 위한 장치로 수화기 부분에 씌워 음을 증폭하는 것과 그와 같은 기능을 내장한 전화기가 있음

22 27  경보 표시 및 신호기기 (Aids for alarming, signalling and indicating)

22 27 03  청각장애인용 음향 표시장치

초인종 소리, 아기의 울음소리 등을 빛 또는 진동으로 알리는 기기

22 27 12  시계

문자판의 눈금을 촉각이나 음성으로 알게 하거나, 확대시켜 볼 수 있게 한 시각장애인용과 진동과 빛으로 알려주는 청각장애인용 시계로 손목시계, 탁상시계 등

22 27 18  개인용 긴급 통보 시스템

장애인․노인 등 보살핌이 필요한 사람의 신상에 긴급한 일이 생겼을 때 간단한 조작을 통하여 또는 자동으로 부양자 등에게 알리는 시스템

22 27 21  경보기․탐지기

화재의 발생이나 가스의 누출시 빛, 진동 또는 소리 등으로 알려주는 기기

22 27 27  전자 칠판

청각장애인의 교육시 사용되는 보조 기구로 칠판에 쓴 글씨가 자동으로 프린트되거나 컴퓨터에 자동 구현․저장되는 기기

22 30  기타 독서 보조기 (Non-optical reading aids)

22 30 12  책장 넘기는 도구

독서대에 책, 잡지 등을 놓고 스위치를 누르는 손이나 머리, 입 등으로 조작하여 책장을 넘길 수 있도록 고안된 기구

22 30 15  독서대․책 홀더

자기 힘으로 책을 받칠 수 없는 사람이 책을 양면으로 펼친 상태로 받쳐놓고 눕거나 앉아서 책을 볼 수 있도록 고안된 기구

22 30 18  타이포스코프

약시자, 백내장 환자 등이 독서할 때 종이 전체에서 반사되는 빛을 억제하여 쉽게 책을 볼 수 있도록 검정 차단판 또는 차단지가 부착되어 있는 독서보조기구

22 33  컴퓨터, 타자기, 계산기 보조기구 (Input and output devices and accessories for computers, typewriters and calculators)

22 33 21  시각장애인용 점자단말기

점자 입․출력 및 일반컴퓨터(PC)와 정보 정보교환이 가능한 시각장애인용 소형 노트북으로서 전자․정보접근성이 가능하도록 고안된 기구

22 33 24  프린터

입력된 자료를 처리하고 그 결과를 화면이나 종이 등에 출력하는 장치로서 모니터(디스플레이), 프린터, 시각장애인용 문자확대 프린터, 점자프린터 등

22 33 27  디지털 정보접근 시스템(DAISY)

시각장애인의 전자․정보접근이 가능하도록 하는 디지털 기술기반의 멀티미디어 전자책으로서 , 컨텐츠를 제작하는 저작툴과 이를 구동하는 플레이어 포함.

22 33 28  인쇄물 음성변환 출력기

2차원 바코드에 저장되어 있는 텍스트 정보를 음성으로 변환하여 출력할 수 있는 장치로 PC용 변환출력장치와 휴대용 변환출력장치가 있음

22 33 30  시각장애인용 소프트웨어

시각장애인이 컴퓨터를 쉽게 조작하여 정보를 얻을 수 있도록 하기 위한 소프트웨어로서 표준키보드로 입력하여도 점자키보드로 입력하는 것과 동일한 정보로 변환하는 소프트웨어, 화면에 출력된 문자를 합성음성으로 읽어내는 화면 읽기 소프트웨어, 저시력인을 위하여 화면을 확대하는 소프트웨어 등

22 33 36  점자 제본기

점자에 손상이 가지 않도록 하면서 두꺼운 분량의 점자책을 제본하기 위하여 사용하는 기계

22 36  컴퓨터 및 전기기기 입력장치(Input devices for computers and electronic equipment)

22 36 03  키보드

원하는 문자의 키를 눌러 신호를 보냄으로써 프로그램이나 데이터를 입력하는 장치, 점자 키보드 등이 포함

22 36 06  마우스형 장치

마우스 포트에 연결되는 트랙볼(trackballs), 가벼운 펜, 조이스틱 및 마우스 자극장치, 게임포트 조이스틱 등 포함

22 36 09  컴퓨터 조이스틱

유사 기능 스위치 등 포함

22 36 12  대체 입력장치

광 스캐너, 음성 인식장치, 터치 센시티브 보드(touch sensitive boards) 및 자료 글러브(data gloves) 등 포함

22 36 15  입력 부속품

입력 시스템을 컴퓨터에 연결하는 장치, 독립형 워드 뱅크 및 워드 목록, 멀티포트, 케이블 및 보드 등 포함

22 36 18  입력 소프트웨어

한 손가락 드라이버 및 스크린 키보드 등 포함. 터치 스크린을 이용한 스크린 키보드와 같은 대체 입력장치를 제어하는 소프트웨어는 제외

24  조작 용구 (Aids for handling products and goods)

24 06  용기 취급 용구(Aids for handling containers)

24 06 03  용기 따는 기구

손의 힘이 약하거나 한 손 사용자가 병, 캔 등 용기를 열 때 사용하는 오프너와 고정판

24 06 06  튜브 짜는 기기

튜브용기를 감아서 내용물을 짜내는 보조 기구

24 09  조절용 장치 (Operating controls and devices)

24 09 03  누름 단추

장애인이 전기 기구 등을 사용할 때 조작하기 쉽도록 고안된 대형 누름 단추

24 13  환경 제어 장치 (Environmental control systems)

24 13 03  원격 조정장치

신체를 물리적으로 이동하지 않고도 스캐너, 빛, 음성, 소리 등에 의하여 TV, 라디오, 전화 등을 조작하는 장치

이를 지원하기 위한 소프트웨어가 포함

24 18  손 기능 보조 기기 (Aids to assist and/or replace arm and/or hand and/or finger function)

24 18 03  파지(把持) 용구

손이나 팔 또는 손가락의 기능이 저하되어 물건을 집고 그것을 안정되게 사용하기 곤란할 때 이를 보조하기 위한 기구, 도구 측에 부착하는 홀더와 파지구, 손이나 팔 등에 장착하여 이용하는 홀더 등

24 18 06  지시용 램프

멀리 있는 목적물을 가리키기 위한 스포트라이트

24 18 09  자석식 팔 고정기구

글씨 쓰기와 가사동작 등 섬세한 작업에서 팔이 크게 이동하는 것을 방지하기 위하여 작업시 팔에 끼고 철제 탁자나 철판 위에서 사용하는 고정 기구로서 자석식 밴드 등

24 18 21  용지 가이드

지체부자유자 또는 시각장애인이 프린터나 타자기의 용지를 다루기 쉽게 하기 위한 보조 기구

24 18 24  원고 홀더

컴퓨터 등에 문자를 입력할 때 원고를 두는 받침대

24 18 27  손목 지지대

팔의 기능에 장애가 있는 사람이 타자기 및 컴퓨터의 키보드를 누를 때 앞 팔을 지지하기 위해 이용하는 기구

24 21  손이 닿지 않는 물건 처리도구 (Aids for extended reach)

24 21 03  수동집게

멀리에서 물체를 잡거나, 짜거나, 집기 위한 용구

24 21 06  전자집계

멀리에서 물건을 잡거나, 짜거나 집기 위한 전동 용구

24 21 09  집기 기능이 없는 물체 이동용구

집지 않고 멀리 닿게 하거나 물체를 이동시키는 용구

24 27  고정 기구 (Aids for fixations)

24 27 03  흡착반

흡착 기구를 이용하여 책상 위 등에 사물을 고정하는 기구

24 27 06  미끄럼 방지판

쟁반이나 판 위에 깔거나 덮어서 물건이 미끄러지지 않도록 하는 시트 및 패드

24 27 09  공구 고정기구

공구를 들지 않고 작업할 수 있도록 공구를 적절한 위치에 고정하는 기구로서 드릴 척(drill chuck), 클립, 바이스 등이 포함

24 27 12  팔모양의 고정 도구

작업대상을 기계팔 끝에 고정하고 작업하기 편리하도록 방향, 위치, 각도를 바꿀 수 있도록 고안된 고정 도구

27  환경개선 기기 (Aids and equipment for environmental improvement, tools and machines)

27 03  환경개선 기기 (Aids for environmental improvement)

27 03 03 실내온도조절 보조기구

제한 공간의 내부 기후 특성(온도, 습도, 환기)을 조절하는 장치, 가습기 등 포함

27 03 06 환경개선기기

외부의 공기, 소음, 진동, 빛 등을 조절하기 위한 기기로서 공기조절기, 습도조절기, 공기청정기, 방음장치, 방진장치, 조명조절장치 등이 포함

27 06  계측 기기 (Measuring  instruments)

27 06 03  자

길이를 재기 위한 도구로 시각장애인을 위하여 고안된 것이 포함

27 06 06  각도기

각도를 재기 위한 기기로 시각장애인을 위하여 고안된 것이 포함

27 06 09  용량계

용적, 용량을 측정하는 기기로 시각장애인을 위하여 고안된 것이 포함

27 06 12  저울

무게를 측정하는 기기로 시각장애인을 위하여 고안된 것이 포함

27 06 18  압력계

압력을 측정하는 기기. 기압계, 시각장애인을 위하여 고안된 것이 포함

27 06 21  기후상태 측정계 및 재료

제한 공간에서 기후 조건(온도, 습도 및 환기)을 측정/관찰 및 규명하는 장치

30  레크레이션 용구 (Aids for recreation)

30 03  장난감 (Toys)

30 03 03  장애인용 장난감

오락을 돕거나 활동을 유도하는데 도움이 되는 장난감으로 장애 아동의 지도와 교육을 위해 고안된 게임용구 등이 포함

30 09  운동 용구 (Aids for exercises and sports)

30 09 03  장애인용 운동 용구

경기적 요소를 가진 신체 운동에 사용되는 용구로 장애에 알맞게 고안되어 있는 운동기구 및 용구

30 12  악기 (Musical instruments)

30 12 03  장애인용 악기

장애인이 사용할 수 있도록 특별히 제작되거나 개조된 악기

<별표 2>

기타 보장구

현 행		개 정 안		비 고
04 03 03	인공호흡기	04 03 12	인공호흡기	코드변경
04 03 18	산소공급기	04 03 18	산소공급기
04 15 03	복막투석장치	04 15 03	복막 투석(CAPD)장치
04 27 03	이명차폐장치	04 27 15	소리 자극기	변경된 용어 정의 안에 포함됨. 코드변경
04 27 06	개인용 온열기	04 27 06	개인용 온열기
04 27 09	개인용 저주파 자극기	04 27 09	개인용 저주파 자극기
04 48 06	기립훈련기	04 48 06	기립훈련기
06 30 21	의안	09 06 04	의안	코드변경
09 15 03	후두튜브	09 15 03	후두튜브
09 18 04	일체형 말단 폐쇄성 변 주머니	09 18 04	일체형 말단 폐쇄형 변 주머니
09 18 05	다체형 시스템형 말단 폐쇄성 변 주머니	09 18 05	다체형 시스템형 말단 폐쇄성 변 주머니
09 18 07	일체형 소변 주머니	09 18 07	일체형 소변 주머니
09 18 08	다체형 소변 주머니	09 18 08	다체형 소변 주머니
09 18 39	일체형 개방 말단 변 주머니	09 18 39	일체형 개방 말단 변 주머니
09 18 42	다체형 개방 말단 변 주머니	09 18 42	다체형 개방 말단 변 주머니
09 24 03	소변줄	09 24 03	풍선형 소변줄	세분화됨
		09 24 06	배출 소변줄
12 03 03～18	목발, 지팡이	12 03 03～18	목발, 지팡이
12 06 03～12	보행기	12 06 03～12	보행기
12 16 03	스쿠터	12 16 06	3륜 스쿠터	세분화됨
		12 16 09	4륜 스쿠터
12 22 03～21	휠체어(Wheel chairs)	12 22 03～21	휠체어(Wheel chairs)
12 23 03～12	전동 휠체어	12 23 03～12	전동 휠체어
21 42 09	인공후두	22 21 15	인공후두	코드변경
21 45 03	보청기	22 06 03～21	보청기	세분화됨
21 45 12	인공 중이	22 06 36	인공중이	코드변경
21 45 15	인공 달팽이관시스템	22 06 39	인공 달팽이관 시스템	코드변경

부  칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.